*Załącznik nr 1 do postępowania nr Nutri 1/2023*

*Wykonawca/pieczątka:*

*…………………….,dn. …………………..*

*………………………………………*

*…………………………………………*

***Najem pomieszczenia laboratoryjnego wraz z aparaturą naukowo badawczą:***

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej wraz z aparaturą badawczą w celu prowadzenia badań przemysłowych.

Pomieszczenie lub jego część musi spełniać co najmniej następujące wymogi:

* powierzchnia nie mniejsza niż 80 m2 oraz nie większa niż 120 m2 zlokalizowane na parterze,
* bezpośredni dostęp z pomieszczenia na zewnątrz budynku,
* pomieszczenie lub budynek, w którym się znajduje ma dostęp do rampy rozładunkowej lub inne rozwiązanie techniczne umożliwiające dostarczenie do pomieszczenia gabarytów o masie powyżej 600 kg i rozmiarze otworu drzwiowego nie mniejszym niż wys. 2,7 oraz szer. 1,8 m.,
* podłoga pokryta odporną na odczynniki chemiczne i łatwą do zmywania wykładziną,
* wyposażenie w co najmniej 10 gniazd 230 V,
* wyposażenie w co najmniej 3 gniazda 380V/16A,
* wyposażenie w co najmniej w 2 gniazda 380V/32A,
* pomieszczenie musi mieć dostęp do wody bieżącej ciepłej i zimnej oraz bieżącej wody demineralizowanej,
* pomieszczenie powinno posiadać wyposażenie w brodzik techniczny lub stanowisko do mycia beczek lub paletopojemników,
* oświetlenie odpowiednie do pracy laboratoryjnej, spełniające wymogi BHP,
* nielimitowany dostęp do szerokopasmowego Internetu,
* stoły laboratoryjne o powierzchni nie mniejszej niż 5 m2 z nadstawkami umożliwiającymi przechowywanie odczynników i drobnego sprzętu
* blaty stołów wykonane z odpornego na odczynniki chemiczne materiału,
* zamykana na klucz szafka o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 m2,
* dostęp do toalet, w tym również do toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
* całodobową ochronę fizyczną budynku, w którym znajduje się lokal lub jego część,
* bezpłatny parking w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, w którym znajduje się lokal lub jego część.

Ponadto, wykonawca zapewnia zamawiającemu bezpłatny dostęp przez cały czas trwania Umowy do następujących urządzeń, na których prowadził będzie samodzielnie prace B+R:

* wytrząsarka platformowa z regulacją temperatury od temperatury otoczenia do 50OC
* komora laminarna
* inkubator mikrobiologiczny, 2 szt.
* autoklaw poziomy o pojemności nie mniejszej niż 80l
* wirówka stołowa z chłodzeniem
* spektrofotometr kuwetowy
* system filtracji
* lioﬁlizator stołowy
* wagosuszarka
* ekstraktor z hydrolizatorem
* suszarka próżniowa z grzaniem
* waga analityczna
* waga laboratoryjna
* wyparka stołowa
* suszarka rozpyłowa

*Potwierdzam spełnienie wszystkich powyższych wymagań:*

 *…………………………………………………*

*Data i podpis Wykonawcy*